## INFORMAÇÕES
Existe estudo de área classificada?
Qual o padrão de Roca dos eletrodutos (NPT, BSP ou mm)?
(Se projeto for de rede subterrânea) – Existe Georradar?
Documentos existentes da planta (planta baixa, unifilares, quadros de cargas, 3D)
...
...
...
...
...
...
1. | PROJETO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.1 | Qual o tipo de Infraestrutura Utilizar (Eletroduto, Eletrocalha, Perfilado, leito, Leito aramado ...)?
1.2 | Qual o método de Instalação da Infraestrutura (Horizontal, Vertical)?
1.3 | Existe alguma marca ou modelo de luminária padrão para ser seguido?
1.4 | Existe projeto de combate a incêndio para pegarmos a posição das luminárias de emergência?
1.5 | Em quais locais devemos utilizar (interruptores, sensor de presença, fotocelular, timer, botões de acionamento no painel de Iluminação, DALI ...)?
1.6 | Em quais áreas devemos prever tomadas?
1.7 | Quais serão os modelos das tomadas (2P+T Simples, 2P+T Industrial, 3P+T Industrial, 4P+T Industrial, Unidade combinada de tomadas ...)?
1.8 | Existe uma posição definida para instalação dos Painéis?
1.9 | Existe uma posição definida para as infraestruturas?
1.10 | Existe rede estabilizada ou parecido?
2 | PROJETO DE FORÇA
2.1 | Qual o tipo de Infraestrutura Utilizar (Eletroduto, Eletrocalha, Perfilado, leito, Leito aramado ...)?
2.2 | Qual o método de Instalação da Infraestrutura (Horizontal, Vertical)?
2.3 | Existe uma planta de locação dos motores?
2.4 | A lista de Cargas está atualizada?
2.5 | Quais serão os tipos de acionamentos de cada motor?
2.6 | Os motores serão fechados em delta?
2.7 | Possuem o datasheet dos motores?
2.7.1 | Qual a furação da caixa de conexão do motor?
2.7.2 | O motor possui sensor de temperatura?
2.7.3 | Qual fator de Potência?
2.7.4 | Qual o Rendimento do motor?
2.7.5 | Qual a corrente de partida do motor?
2.8 | Todos os motores terão Chave Seccionadora LockOut?
2.9 | As Chave Seccionadora LockOut possuirão dois contatos?
2.10 | O sinal da Chave Seccionadora LockOut será enviado para o CCM ou para as Remotas/PLC?
2.11 | Qual a classe de tensão do sinal da Chave Seccionadora LockOut?
2.12 | Existe uma posição definida para instalação dos Painéis?
2.13 | Existe uma posição definida para as infraestruturas?
2.14 | Existem botões de Emergência (Para Fábrica) esse sinal via para o CCM ou para a Remota/PLC?
3 | PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL
3.1 | Qual o tipo de Infraestrutura Utilizar (Eletroduto, Eletrocalha, leito, Leito aramado ...)?
3.2 | Qual o método de Instalação da Infraestrutura (Horizontal, Vertical)?
3.3 | Existe uma planta com a locação dos instrumentos?
3.4 | A lista de Instrumentos está atualizada?
3.5 | O Fluxograma está atualizado?
3.6 | Possuem o datasheet dos instrumentos?
3.6.1 | Qual o esquema de ligação dos instrumentos?
3.6.2 | Qual a classe de tensão de alimentação e sinal do instrumento?
3.6.3 | Qual o tipo de sinal dos instrumentos (AI, AO, DI, DO, RTD, Rede, profinet, profibus PA, profibus DP)?
3.6.4 | Instrumento é intrínseco?
3.6.5 | Instrumento possui alimentação 24V (caso seja intrínseco)?
3.6.6 | Instrumento possui borne de conexão (fêmea) ou cabo (macho)?
3.6.7 | Qual o furo da caixa de conexão do instrumento?
3.7 | Deve-se utilizar caixas de junção para os instrumentos?
3.8 | Existe uma divisão de IO’s e remotas?
3.9 | Existe uma posição definida para instalação dos Painéis de automação e remotas?
3.10 | Existe uma posição definida para as infraestruturas?
4 | PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO
4.1 | Existe planta de cobertura de telhado?
4.2 | Existe projeto da malha de aterramento existente (OU LAUDO)?
4.3 | Podemos utilizar captação natural? Se sim: A telha utilizada é de qual material e espessura?
4.4 | Existe alguma preferência quanto a metodologia de captação (Natural , Gaiola de Faraday ou Esfera rolante)?
4.5 | Existe algum impeditivo para se utilizar terminal de compressão no lugar de soldas exotérmicas?
5 | Projeto de Média Tensão (Subestação para aprovação)
5.1 | Receber plantas baixas do local a ser realizada a subestação;
5.2 | Caso haja subestação existente receber projeto do local;
5.3 | Receber D.U./quadro de cargas/projetos de baixa tensão ou média que descrevam as cargas do cliente;
5.4 | Verificar projetos que possam gerar interferência física no local;
5.5 | Receber Procuração para representar o cliente junto a concessionária;
5.6 | Receber faturas do cliente ;
5.7 | Verificar débitos do cliente com a concessionária (NÃO PODEM HAVER DÉBITOS EM ABERTO NO CNPJ QUE É TITULAR DA CONTA);
5.8 | Verificar se haverá modificação de demanda contratada do cliente;
5.9 | Verificar necessidade de remanejar rede (solicitar orçamento de conexão/estudo de viabilidade técnica);
6 | Projeto de Média Tensão (Subestações internas)
6.1 | Receber plantas baixas do local a ser realizada a subestação;
6.2 | Caso haja subestação existente receber projeto do local;
6.3 | Verificar projetos que possam gerar interferência física no local;
6.4 | Receber especificações obrigatórias do cliente, geralmente sobre layout, segurança, equipamentos que devem ser empregados etc;
6.5 | Receber normas internas do cliente quanto ao tipo de cabeamento (isolação/material condutor/temperatura de operação) e método de instalação permitido na planta (banco de dutos/rede aérea/leitos);
6.6 | Receber os modelos dos equipamentos a serem instalados caso ja estejam especificados (modelo e tipo de painel/ modelo e tipo de transformador);
7 | Estudos de nível de Curto-circuito
7.1 | Necessário receber: Diagrama Unifilar com a topologia da instalação, quantidade de Barras do sistema (Painéis) e as interligações entre eles, quantidade de transformadores e posição;
7.2 | Recebimento da lista "as-built" de cabos, contendo constituição física (material/isolação/temperatura de operação/marca e modelo), comprimento e método de instalação (enterrado/leito/conduite);
7.3 | Recebimento dos níveis de Curto-circuito na fonte do sistema a ser estudado;
7.4 | Dados de placa dos transformadores do sistema (impedância/potência/perdas/tipo de isolação/norma seguida);
7.5 | Dados de geração do sistema: geração solar ou por geradores motores (potência/nível de curto entregue etc);
8 | Estudos de nível de Proteção e Seletividade
8.1 | Recebimento do estudo de nível de Curto-circuito ou realizá-lo primeiro;
8.2 | Recebimento das especificações/projetos funcionais/trifilares dos painéis de média e baixa tensão, com os modelos específicos de relé;
8.3 | Recebimento da filosofia de proteção do cliente contendo as funções de proteção ANSI que deverão ser implementadas, tipo de seletividade e conectividade entre dispositivos de proteção;
8.4 | Recebimento das configurações dos dispositivos existentes que irão interferir no sistema (relés a montante/justante, relés de detecção de arco, relé de temperatura de transformadores etc);
9 | Estudos de Energia Incidente
9.1 | Recebimento do estudo de nível de Curto-circuito ou realizá-lo primeiro;
9.2 | Recebimento do estudo Proteção e Seletividade ou realizá-lo primeiro;
9.3 | Conforme os itens anteriores é necessário saber o nível de curto-cricuito e o tempo em que a proteção irá atuar;
9.4 | Projeto funcional/trifilar do painel a ser estudado com a descrição física do painel e sua compartimentação;
10 | Serviço de parametrização e Comissionamento de relés:
10.1 | Recebimento do estudo Proteção e Seletividade ou realizá-lo primeiro;
10.2 | Receber modelo do Relé;
10.3 | Verificar disponibilidade para desernegização e realização de manobras no painel de média;
10.4 | Verificar disponibilidade de alimentação para a maleta e o relé;
CRITÉRIOS DE PROJETO